УТВЕРЖДАЮ

Председатель ВОО ОО «ВОА»

________________ А.А. Лебедев

«___»______________20___г.

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности

ВОО ОО «ВОА»

- Действия при пожаре

1.1. При обнаружении пожара каждый сотрудник Общества и лица, работающие по гражданско-правовому договору, обязаны:

- Ответственному за пожарную безопасность сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по телефону 101, 01, 112 и непосредственно руководителю;

- отключить оборудование и электроэнергию на рабочем месте;

- постараться потушить пожар, если очаг возгорания небольшой;

- закрыть окна и двери;

- покинуть здание офиса согласно плану эвакуации;

- по прибытии в безопасную зону сообщить об этом непосредственному руководителю.

1.2. Руководители соответствующих подразделений обязаны завершить все работы в подконтрольных подразделениях и вверенных помещениях, в том числе:

- проконтролировать отключение электроэнергии сотрудниками, закрытие ими окон и дверей;

- выполнить иные мероприятия для предотвращения развития пожара и задымления.

1.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан выполнить следующие действия.

1.3.1. Оповестить о пожаре:

- известить об этом всех лиц, находящихся в здании, и принять меры по недопущению паники;

- продублировать информацию о возникновении пожара в пожарную охрану и сообщить руководителю организации;

- проверить, что включены автоматические системы оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты;

- принять меры по недопущению лиц в здание, кроме привлеченных к тушению пожара.

1.3.2. Остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях.

1.3.3. Организовать эвакуацию людей и материальных ценностей. К таким действиям относятся:

- спасение людей и оказание им первой помощи;

- вызов скорой медицинской помощи или направление пострадавших в лечебные учреждения;

- удаление людей, не участвующих в тушении пожара, за пределы опасной зоны;

- эвакуация и защита материальных ценностей.

1.3.4. Организовать тушение пожара до приезда пожарной охраны. Ответственный за действия при пожаре:

- руководит тушением пожара до приезда пожарной охраны;

- обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками, участвующими в тушении пожара.

1.3.5. Содействие пожарной охране. К таким действиям относятся:

- встреча и помощь в выборе пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщение руководителю тушения пожара необходимых сведений, в том числе об особенностях объекта и соседних строений и сооружений, наличии пожароопасных веществ, материалов, изделий;

привлечение сил и средств организации к ликвидации пожара.

Разработал:

Главный инженер                                                                   Краснов А.М.

Согласованно:

Специалист по охране труда                                                  Зазуленко Б.Е.

# Text boxes

_____________________________

Подпись

_____________________________

Подпись